## ТЭЦ и ТП
Плановые и фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения за 2021 г.
Регулируемая организация |  | ФКП "Завод имени Я.М.Свердлова"
Адрес местонахождения |  | 606002, г.Дзержинск Нижегородской области, проспект Свердлова, д.4
Плановые и фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения (ТЭЦ и тепловой пункт)
№ п/п | Наименование показателей |  | Ед.изм. | 2021
|  |  |  | план | факт
1 | Показатели надежности
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  | ед./км | 0 | 0
1.2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 Гкал/час установленной мощности |  | ед./(Гкал/час) | 0 | 0
2 | Показатели энергетической эффективности
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | кг.у.т./Гкал | 167.9 | 178.494
2.2 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети.,в т.ч.: |  | Гкал/м2 | 4.3174 | 1.7462
2.3 | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, в т.ч.: |  | Гкал | 88654.5 | 35856.092
Руководитель группы ОУКиРЭ |  | Е.А. Иванушкина

## с-п ОКА
Плановые и фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения за 2021 г.
Регулируемая организация |  | ФКП "Завод имени Я.М.Свердлова"
Адрес местонахождения |  | 606002, г.Дзержинск Нижегородской области, проспект Свердлова, д.4
Плановые и фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения (котельная санатория-профилактория "Ока")
№ п/п | Наименование показателей |  | Ед.изм. | 2021
|  |  |  | план | факт
1 | Показатели надежности
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  | ед./км | 0 | 0
1.2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 Гкал/час установленной мощности |  | ед./(Гкал/час) | 0 | 0
2 | Показатели энергетической эффективности
2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | кг.у.т./Гкал | 162.9 | 143.186
2.2 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  | Гкал/м2 | 1.9708 | 1.6687
2.3 | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  | Гкал | 743 | 629.118
Начальник отдела контроля, учета и реализации энергоресурсов |  | Т.М. Василенкова