## Лист1
Годовой график отключения
№ п/п	Дата	Причина прекращения электроснабжения плановое/неплановое	Отключаемая электроустановка (Распределительный пункт (РП) 6-10кВ, Трансформаторный пункт (ТП) 6-10кВ, № секции шин (сек.) 0,4-6-10кВ, номер питающей линии (фидер))	Адреса многоквартирных домов подпадающих под отключение	Адреса частных домостроений подпадающие под отключение	Время отключения (планируемое)	Время включения (планируемое)
1	18.05.26	плановое	ТП-23 1СШ-0,4 гр-4	ул. Красноармейская д.32 Ленинского Комсомола д.2	нет	09:00	11:00
2	22.05.26	плановое	РП-20 1СШ-0,4 гр-9	нет	ул. Щорса д.5,9,11,13,15,17,22,24/7,38,39,43,45 Рабочаяд.3,6,8,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24	08:00	10:00