Приложение № 4 к приказу ФАС России от 08 10.2014 №631/14. Форма раскрытия информации об используемом топливе на электрических станциях с указанием поставщиков и характеристик топлива

                                                     2025 год
	
	
	
	
	
	

	Наименование электростанции 
	Вид используемого топлива 
	Удельный расход условного топлива 
	Характеристика топлива 
	Общий расход топлива электростанции за отчетный период , тыс.м3
	Информация о поставщике топлива (наименование, место нахождения)

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 

	ТЭЦ 4
	Природный газ
	170,58

г/кВт*ч, 
164,64

кг/Гкал
	Метан – 94,30%, 

Этан – 3,41%, 

Пропан – 0,88%,

Диоксид углерода – 0,303%, 

Низшая теплота сгорания-7936 ккал/м3
	108607,987

	1.ОАО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород», г.Нижний Новгород, Верхнее-Волжская набережная, дом 5

2.ООО Новатэк-Кострома г. Кострома .

	
	Мазут 
(для электрических станций, осуществляющих раздельный учет и хранение мазута)
	
	
	0
	

	
	Уголь 
(для электрических станций, осуществляющих раздельный учет и хранение угля)
	
	
	Не используется


	


