## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2025 | года
Федеральное казенное предприятие "Завод имени Я.М.Свердлова"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ФКП "Завод имени Я.М.Свердлова | ТП | ТП-127 | 0.38 | 13,00 2025.02.10 | 16,00 2025.02.10 | П | 3 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
2 | ФКП "Завод имени Я.М.Свердлова | ТП | ТП-24 | 0.38 | 13,00 2025.02.13 | 16,00 2025.02.13 | П | 3 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
3 | ФКП "Завод имени Я.М.Свердлова | ТП | ТП-116 | 0.38 | 12,00 2025.03.21 | 15,00 2025.03.21 | П | 3 | ТП | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
4 | ФКП "Завод имени Я.М.Свердлова | ТП | ТП-26 | 0.38 | 13,00 2025.03.27 | 16,00 2025.03.27 | П | 3 | ТП | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
5 | ФКП "Завод имени Я.М.Свердлова" | ВЛ | 175 | 0.38 | 14,00 2025.04.16 | 16,00 2025.04.16 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
6 | ФКП "Завод имени Я.М.Свердлова" | ВЛ | ТП-121 гр.2 | 0.38 | 17,45 2025.05.25 | 22,15 2025.05.25 | В | 4.5 | ВЛ | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 30 |  | 25,05,2025 г. Записи в оперативном журнале, Акт расследования №1 от 28,05,2025 | 3.4.10 | 4.10 | 0
7 | ФКП "Завод имени Я.М.Свердлова" | ВЛ | 118 | 0.38 | 08,00 2025.06.16 | 11,00 2025.06.16 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
8 | ФКП "Завод имени Я.М.Свердлова" | ВЛ | 105 | 0.38 | 13,00 2025.06.16 | 16,00 2025.06.16 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
9 | ФКП "Завод имени Я.М.Свердлова" | ВЛ | 118 | 0.38 | 08,00 2025.07.17 | 16,00 2025.07.17 | П | 8 | ВЛ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1
10 | ФКП "Завод имени Я.М.Свердлова" | ВЛ | 115 | 0.38 | 12,30 2025.07.17 | 16,00 2025.07.17 | П | 3.5 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 |  |  |  |  | 1
11 | ФКП "Завод имени Я.М.Свердлова" | ВЛ | 23 | 0.38 | 08,00 2025.08.07 | 16,00 2025.08.07 | П | 8 | ВЛ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
12 | ФКП "Завод имени Я.М.Свердлова" | ВЛ | 104 | 0.38 | 08,00 2025.08.14 | 16,00 2025.08.14 | П | 8 | ВЛ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 29 |  |  |  |  | 1
13 | ФКП "Завод имени Я.М.Свердлова" | ВЛ | 125 | 0.38 | 12,00 2025.09.24 | 16,00 2025.09.24 | П | 4 | ВЛ | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
14 | ФКП "Завод имени Я.М.Свердлова" | ВЛ | 104 | 0.38 | 08,00 2025.09.29 | 11,00 2025.09.29 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 46 |  |  |  |  | 1
15 | ФКП "Завод имени Я.М.Свердлова" | ВЛ | 4 | 0.38 | 09,00 2025.10.09 | 11,00 2025.10.09 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 31 |  |  |  |  | 1
16 | ФКП "Завод имени Я.М.Свердлова" | ВЛ | 125 | 0.38 | 14,00 2025.10.23 | 16,00 2025.10.23 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 48 |  |  |  |  | 1
17 | ФКП "Завод имени Я.М.Свердлова" | ВЛ | 116 | 0.38 | 12,00 2025.11.12 | 16,00 2025.11.12 | П | 4 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
18 | ФКП "Завод имени Я.М.Свердлова" | ВЛ | 125 | 0.38 | 09,00 2025.11.25 | 11,00 2025.11.25 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 |  |  |  |  | 1
19 | ФКП "Завод имени Я.М.Свердлова" | ВЛ | 125 | 0.38 | 13,00 2025.12.04 | 15,00 2025.12.04 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1
20 | ФКП "Завод имени Я.М.Свердлова" | ВЛ | 104 | 0.38 | 13,20 2025.12.05 | 15,20 2025.12.05 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 37 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь