| Информация о выводе в ремонт и вводе из ремонта электросетевых объектов по ФКП «Завод имени Я.М.Свердлова» по состоянию за март 2026 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ремонтируемого объекта |  | Наименование основного средства | Время проведения ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Начало, дата |  | Окончание, дата | Продолжительность, сутки |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГПП-2 «Синтез-2» |  | ВЛ-146 (перевод нагрузки по 6кВ без откл ЛР) | 23.03.2026 07:50 |  | 23.03.2026 14:57 | 7ч 7мин |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГПП-1 «Синтез-1» |  | ВЛ-142 | 17.03.2026 05:30 |  | 17.03.2026 14:30 | 9 ч 0мин |  |  |  |  |  |  |  |