# 19 (и) Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям.

| Процедура | Этап | Срок | - Ссылка на нормативно-правовой акт |
| --- | --- | --- | --- |
| - обработка обращения (заявки) | Прием заявки на технологическое присоединение | в день поступления заявки | - П.15 |
|  | Проверка соблюдения требований к форме, полноте сведений в заявке и наличия документов, приложенных к заявке в соответствии с нормативными правовыми актами и организационно-распорядительными документами. Регистрация заявки и пакета документов | 3 рабочих дня со дня получения заявки |  |
|  | Подготовка и направление уведомления заявителю о недостающих сведениях и/или документах к заявке | 3 рабочих дня со дня получения заявки |  |
|  | Подготовка и направление уведомления об увеличении срока подготовки договора на срок согласования технических условий с системным оператором при сложном характере технологического присоединения | 3 рабочих дня со дня получения заявки |  |
| - Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Размещение в личном кабинете условий типового договора на ТП, технических условий, счета для внесения платы за технологическое присоединение, инструкции, содержащей последовательный перечень мероприятий, обеспечивающих безопасное осуществление действиями заявителя фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности. | - 10 дней со дня получения заявки от заявителя (уполномоченного представителя) в случае полного пакета документов или со дня получения недостающих сведений для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно по II и III категории надежности, а также энергопринимающих устройств физических лиц до 15 кВт по III категории надежности (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения ЭПУ) | - П.105 |
|  |  | - в течении 20 рабочих дней после подачи заявки, в случае полного пакета документов или со дня получения недостающих сведений, для заявителей максимальной мощностью свыше 150 кВт (п. 15 Правил ТП); - - в случае утверждения индивидуальной платы за ТП не позднее 3 рабочих дней со дня вступления в силу решения органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов (п. 30.4. Правил ТП); - - в случае необходимости согласования ТУ с системным оператором не позднее 3 рабочих дней со дня их согласования (п. 15 Правил ТП); - - при временном ТП в течении 10 дней после подачи заявки (п. 15 Правил ТП) - 5 рабочих дней с даты получения от заявителя мотивированного отказа от подписания проекта договора с требованием о приведении его в соответствие с Правилами технологического присоединения (п. 15 Правил ТП) | - П.15; П. 30.4 |
| - Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям со стороны Заявителя | - Подписание договора со стороны заявителя и направление одного экземпляра в сетевую организацию | - 10 дней с даты получения подписанного организацией проекта договора | - П.15 |
|  | Направление заявителем мотивированного отказа от подписания проекта договора с требованием о приведении его в соответствие с Правилами технологического присоединения | - 10 дней с даты получения подписанного организацией проекта договора |  |
|  | Аннулирование заявки на технологическое присоединение в случае, если заявителем не направлен подписанный проект договора или мотивированный отказ | 30 дней со дня получения заявителем подписанного сетевой организацией проекта договора |  |
| - Согласование технических условий с системным оператором при сложном характере технологического присоединения | - Направление копии заявки на технологическое присоединение на рассмотрение системному оператору в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, за исключением заявок, поданных физическими лицами в целях технологического присоединения ЭПУ с максимальной мощностью до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных) для бытовых и иных нужд, юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями ЭПУ с максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных), и технологического присоединения посредством перераспределения. | - 5 рабочих дней с даты получения заявки | - П.15, П.21 |
|  | - Согласование с системным оператором технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям | - 10 дней с даты получения проекта технических условий от сетевой организации |  |
| - Осуществление мероприятий по технологическому присоединению со стороны сетевой организации | в случае осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики: | 15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) для осуществления мероприятий по технологическому присоединению, отнесенных к обязанностям сетевой организации, - при временном технологическом присоединении; 4 месяца - для заявителей (в том числе указанных в пунктах 13(3), 13(5) и 13(6) настоящих Правил), максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт включительно; 1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт; | - П.16 |
|  | в случае осуществления технологического присоединения юридическиx лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по второй или третьей категории надежности энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), а так же физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику | 30 рабочих дней со дня заключения договора - для заявителей, при одновременном соблюдении условий, указанных в пункте 16 Правил, |  |
|  | при временном технологическом присоединении заявителей, энергопринимающие устройства которых являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно, если расстояние от энергопринимающего устройства заявителя до существующих электрических сетей составляет не более 300 метров; | 15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) со дня заключения договора |  |
|  | для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(3), 13(5), 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности | 6 месяцев со дня заключения договора |  |
|  | для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт, а также для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, при технологическом присоединении к объектам электросетевого хозяйства организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сеть | 1 год со дня заключения договора |  |
| Проверка выполнения технических условий и выдача актов | Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно по II и III категории надежности, а также энергопринимающих устройств физических лиц до 15 кВт по III категории надежности (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения ЭПУ) | Срок проведения мероприятий по проверке выполнения технических условий (с учетом выдачи заявителю подписанных со стороны сетевой организации и субъекта оперативно-диспетчерского управления акта о выполнении технических условий) не должен превышать 10 рабочих дней со дня получения сетевой организацией уведомления от заявителя о готовности к проверке выполнения технических условий либо уведомления об устранении замечаний. | - П.90 |
|  | Для заявителей максимальной мощностью свыше 150 кВт | Срок проведения мероприятий по проверке сетевой организацией выполнения заявителем технических условий (с учетом направления заявителю подписанного сетевой организацией акта о выполнении технических условий) не должен превышать 10 дней со дня получения сетевой организацией уведомления от заявителя о выполнении им технических условий либо уведомления об устранении замечаний вне зависимости от факта выполнения технических условий со стороны сетевой организации. | - П.102 |